Lüftungsgitter

GI-STUL

Lüftungsgitter aus Kunststoff mit Stutzen und U-Lippendichtung

z.B. Lüftungsgitter GI-STUL/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

A+	Lüftungsgitter+Stutzen+U-Lippendicht.DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Lüftungsgitter+Stutzen+U-Lippendicht.DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

Lüftungsgitter

GI-DV

Lüftungsgitter aus Kunststoff mit Drehverschluss und U-Lippendichtung

z.B. Lüftungsgitter GI-DV/DN.. von AIR FIRE TECH oder Gleichwertiges.

A+	Lüftungsgitter+Drehverschluss+U-Lippendichtung.DN100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Lüftungsgitter+Drehverschluss+U-Lippendichtung.DN125	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....